## Tabelle1
Technologie | Leistung (MW_thermisch) | Leistung (MW_elektrisch) | Wirkungsgrad thermisch | Wirkungsgrad elektrisch | Invest-Kosten (€/kWth) | OPEX (€/kWa) | Lebensdauer | Potenzialbeschränkung (MW_thermisch) | Faktor Erneuerbar | Kommentare
Variable | P_th_bestand | P_el_bestand | n_th | n_el | IK | OP | LD | POT | EN
Wärmepumpe | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 550 | 10 | 20 | 200 | 0.7
E-Heizer | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 180 | 10 | 20 |  | 0
Solarthermie | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 550 | 10 | 20 |  | 1
Müllverbrennung | 250 | 96 | 0.6 | 0.23 | 0 | 10 | 30 | 250 | 0.4
KWK | 1370 | 1200 | 0.32 | 0.45 | 750 | 10 | 25 |  | 0
Spitzenlastkessel | 1700 | 0 | 0.9 | 0 | 100 | 10 | 25 |  | 0
Abwärme 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 400 | 10 | 15 | 20 | 0.9
Abwärme 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 480 | 10 | 15 | 20 | 0.9
Abwärme 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 550 | 10 | 15 | 40 | 0.9
Geothermie 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1400 | 10 | 30 | 100 | 0.97
Geothermie 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2000 | 10 | 30 | 100 | 0.97
Technologie | Ladeleistung (MW) | Speicherkapazität (MWh) | Effizienz | Verluste %/h | Invest-Kosten Kapazität (€/MWh) | Invest-Kosten Ladeleistung | OPEX (€/kWa) | Lebensdauer
Variable | P_WS_Bestand | KAP_WS_Bestand | n_ws | loss_ws | IK_WS_KAP | IK_WS_P | OP_WS | LD
Wärmespeicher | 0 | 0 | 0.95 | 0.02 | 60 | 250 | 10 | 25